## O.TRABAJO
|  |  |  | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI LABORATORIO DE METROLOGÍA | [15 empty] | CÓDIGO R-CM005
|  |  |  | ORDEN DE TRABAJO | [15 empty] | VERSIÓN: 006 FECHA DE VIGENCIA: 2024-05-06
°C
DATOS PARA CERTIFICADO (Información a diligenciar por el cliente) | [22 empty] | %hr
Razón Social: |  |  |  | ANTONIDOF |  |  |  | NIT: | 7875546 |  |  | Correo para el envío de certificados de calibración: | [6 empty] | cris271581@usc.edu.com |  | Fecha límite para facturación |  | °F
Dirección: |  |  |  | CAL57#158-981 |  |  |  | Ciudad: | Cali |  |  | Correo para el envío de Factura: | [6 empty] | cris271581@usc.edu.com |  | 2026-11-22 |  | mmHg
INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (Información a diligenciar por el cliente) | [22 empty] | psi
Ítem | Tipo de Servicio | Instrumento | Sitio de Calibración | Fabricante | Modelo | Serie | Código Interno / Inventario | Ubicación | Puntos a calibrar |  |  |  |  | Unidad | Intervalo de medicion | Resolución o División de Escala | Unidad | Declaración de Conformidad | EMP (Límite de control) | Documento de Especificación | Regla de Decisión |  | inHg
1 | No_acreditado | Termómetro IR | LABORATORIO | cada | dsad | dsad | das | dsad | 2 | 2 | 21 | 3 | 13 | mg | 12-12 | fsd |  | Sí | fds | fsdfdsf | fsdfsdfs |  | bar
2 | No_acreditado | Desfibrilador con monitor de Signos vitales | CLIENTE | cada | dsad | dsad | das | dsad | 2 | 2 | 21 | 3 | 13 | mg | 12-12 | fsd |  | Sí | fds | fsdfdsf | fsdfsdfs | Termohigrómetro Digital o Analógico | g
4 | [21 empty] | Termómetro digital o analógico | mg
5 | [21 empty] | Manómetro analógico o digital | kg
6 | [21 empty] | Esfigmomanómetros mecánicos | % SpO2
7 | [21 empty] | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático | BPM
8
9
10
Nota A: Los datos del certificado de calibración se emiten con la información definida en el primer apartado.
Nota B: En las observaciones indique los requerimiento adicionales para el servicio.
Nota C: En caso de que el ítem bajo calibración no se encuentre identificado con un número de serie y/o un código interno, el Laboratorio de Metrología de la Universidad Santiago de Cali le asignará uno.
INFORMACIÓN DE CALIBRACIÓN (Información a diligenciar por la USC)
Interna USC |  |  |  |  | En sitio |  | Persona a contactar | [5 empty] | Teléfono: | [6 empty] | Fecha: |  | Agitadores de Mazzini
Laboratorio permanente |  |  |  |  | *Llenar esta información solo cuando la calibración sea en sitio. | [14 empty] | Hora: |  | Angiógrafo
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (Información a diligenciar por la USC) | [10 empty] | CONSECUTIVO Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (Información a diligenciar por la USC) | [10 empty] | Mamógrafo
Razón Social: | [6 empty] | NIT: |  |  |  | No. Orden de Trabajo | [8 empty] | No. Cotización: |  | Arco En C
Dirección: | [6 empty] | Ciudad: |  |  |  | Responsable | [8 empty] | Fecha |  | Aspiradores De Vacío (Succionador)
Contacto: | [6 empty] | Teléfono: |  |  |  | ¿Requiere de un anexo para el ingreso de información de más instrumentos? | [9 empty] | No | Pulsoxímetro O Monitor De Saturación De Oxigeno
OBSERVACIONES | [21 empty] | Banda de esfuerzo
Baño Serológico - Baño de Maria
Blender
Bomba de infusión
Calentador de Liquidos
ANEXO PARA INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ADICIONALES (Información a diligenciar por el cliente) | [21 empty] | Calefactor de manta térmica
Ítem |  | Instrumento |  | Marca | Modelo | Serie | Código Interno / Inventario | Ubicación | Puntos a calibrar |  |  |  |  | Unidad | Intervalo de medición | Resolución o División de Escala | Unidad | Declaración de Conformidad | EMP (Límite de control) | Documento de Especificación | Regla de Decisión | Criostato
11 | [21 empty] | Capnógrafo
12 | [21 empty] | Amalgamador
13 | [21 empty] | Centrífuga - Microcentrifuga
14 | [21 empty] | Compresor Vascular - Presoterapia
15 | [21 empty] | Concentradores de oxígeno
16 | [21 empty] | Densitómetros
17 | [21 empty] | Descongelador de Plasma
18 | [21 empty] | Desfibrilador Automático DEA
19 | [21 empty] | Desfibrilador Automático DEA pulsado
20 | [21 empty] | Desfibrilador Bifásico
21 | [21 empty] | Desfibrilador con monitor de Signos vitales
22 | [21 empty] | Doppler Fetal
23 | [21 empty] | Ecógrafo
24 | [21 empty] | Electrobisturí
25 | [21 empty] | Electromiógrafo
26 | [21 empty] | Electrocardiógrafo
27 | [21 empty] | Electrocauterio
28 | [21 empty] | Equipo de presión negativa para tratamiento de heridas
29 | [21 empty] | Equipo de alto flujo
30 | [21 empty] | Equipos Para Detartraje (Cavitración, neumática, magnetostrictiva y/o piezoeléctrica, escaler)
Hydrocolector
Equipos para terapia fisica TENS - EMS - 2 Canales
Equipos para terapia fisica TENS - EMS (Neuroestimulador) - 1 Canal
Equipos de test de Holter por grabadora ECG
Equipos de test de presurometría ambulatoria grabadora
Esterilzador a vapor, Óxido de Etileno,
Estimulador Nervioso/ muscular
Flujometros (Regulador de oxígeno)
Flujometro Doble
Fluoroscopio
Humidificador Vía Aérea
Incubadora Biológica
Incubadora Neonatal / Incubadora De Transporte
Nebulizador
Insuflador De CO2
Inyector de medio de contraste
Espirómetro
Cuna De Calor Radiante
Lámparas De Fotocurado
Lámpara De Fototerapia
Lipoescultores
Máquina De Anestesia (Sin Vaporizadores) (Incluido Ventilador)
Marcapasos Externos
Monitor multiparamétrico (10 Variables)
Monitor de Signos Vitales (De 3 a 5 Variables)
Monitor de Signos Vitales ( De 5 a 7 Variables)
Pulsiometro - Monitor de Oxígeno (Oximetro)
Monitor Fetal
Nevera Farmacéutica
Neumoinsuflador
Neumotaponador
Planchas de calentamiento
Panorámicos
Equipo de Rayos X - Arco en C - Fluroscopio.
Peri Apicales
Prueba de Seguridad Eléctrica
Desfibrilador monofásico
Consola de Contrapulsación
Regulador de Presión
Shaver para artroscopia
Surgybone
Tensiómetro Automático
Tonómetro
Ultrasonido de fisioterapia (Unidad de electroterapia)
Vacuómetros - Regulador de Vacío
Esterilizador de vapor
Torniquete
Calentador de fluidos
Dinamómetro
Ventiladores Mecánicos
Tanque de Parafina
Termómetro Timpánico
Termómetro IR
Vortex
Ventiladores Mecánicos de alta Frecuencia

## FICHA TECNICA
| LABORATORIO DE METROLOGÍA |  |  |  | CÓDIGO:R-CM011
| FICHA TECNICA SERVICIOS DE CALIBRACION |  |  |  | VERSIÓN | FECHA
[5 empty] | 01 | 2021-08-31
MAGNITUD | ALCANCE |  |  | PUNTOS PROPUESTOS DE CALIBRACIÓN | MÉTODO | Procedimiento, Norma y/o Guía Técnica
| INSTRUMENTO A CALIBRAR | INTERVALO CALIBRACIÓN | SEDE
Tempertura | Termómetros digitales de lectura directa | ( - 30°C hasta 150°C) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 5 puntos del rango de trabajo de cada termómetro incluyendo maximo y minimo (Se incluye 0°C cuando el cliente lo solicite) | Método empleado por comparacion Directa | Procedimiento TH-001 para la calibración de Termómetros Digitales ( de Lectura Directa ) por comparación. del CEM. Edición digital 2. 2019.
Tempertura | Termómetros de indicación analógica | (- 30 °C a 70 °C) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 5 puntos del rango de trabajo de cada termómetro incluyendo maximo y minimo (Se incluye 0°C cuando el cliente lo solicite) | Método empleado por comparacion Directa | Método Nordtest NT VVS 103 de 1994 “Thermometers, contact, direct, reading: Calibration
Temperatura Ambiental y Humedad Relativa | Termohigrómetros Digitales y Termómetros de temperatura en aire (medidores de condiciones ambientales) | ( 10 °C hasta 35°C) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 3 Puntos (10°C, 25°C y 35 °C. ) | Método empleado por comparacion Directa | Procedimiento TH - 007 Para la calibración de medidores de condiciones ambientaes de temperatura y humedad en aire. Centro Español de Metrologia CEM Edicion digital 1 - año 2008
| Termohigrómetros Digitales, Registradores de humedad relativa ( medidores de condiciones ambientales) | ( 30 %hr hasta 80 %hr) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 3 Puntos (30 %hr , 50 %hr , 80 %hr)
Temperatura Ambiental y Humedad Relativa | Termohigrómetros de indicacion Analógicos (medidores de condiciones ambientales) | ( 10 °C hasta 35°C) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 3 Puntos (10°C, 25°C y 35 °C. ) | Método empleado por comparacion Directa | Procedimiento interno P-CL-034 basado en el el procedimiento Procedimiento TH - 007 Para la calibración de medidores de condiciones ambientaes de temperatura y humedad en aire. Centro Español de Metrologia CEM Edicion digital 1 - año 2008
| Termohigrómetros de indicacion Analógicas ( medidores de condiciones ambientales) | ( 30 %hr hasta 80 %hr) | Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 3 Puntos (30 %hr , 50 %hr , 80 %hr)
Masa | Balanza Especial d=0,00001 g | 1 mg a 500 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento | Método empleado por comparacion Directa | Guia SIM MWG7/cg-01/v.00 de 2009 para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.
| Balanza Analitica d=0,0001 g | 1 mg a 500 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,001 g | 1 mg a 8000 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,01 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,1 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=1 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d= 10 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=100 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d= 1000 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Especial d=0,00001 g | 1 mg a 500 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Analitica d=0,0001 g | 1 mg a 500 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,001 g | 1 mg a 8000 g | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,01 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=0,1 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=1 g | 1 mg a 60 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d= 10 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d=100 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
| Balanza Digitales d= 1000 g | 1 mg a 300 kg | En Sitio (Instalaciones del cliente ) | 11 Puntos el rango util del instrumento
Presión | Manómetros análogos y digitales Clase > 0,25 % | 0 kPa a 206 kPa (0 psi a 30 psi) | En Sitio (Instalaciones del cliente )/ Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 5 PUNTOS ENTRE EL 10% Y 100% Del rango (Se incluye 0 cuando el manómetro no tiene Tope) | Método empleado por comparacion Directa | PROCEDIMIENTO ME-003 PARA LA CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS, VACUÓMETROS Y MANOVACUÓMETROS.Centro Español de Metrologia CEM Edición DIGITAL 3. 2019
| Manómetros análogos y digitales Clase > 0,25 % | 206 kPa a 689,5 kPa (30 psi a 100 psi)
| Manómetros análogos y digitales Clase > 0,25 % | 689 0 kPa a 2068,4kPa (100 psi a 300psi)
| Manovacuómetros análogos y digitales Clase > 0,25 % | -1,47 kPa a -66 kPa (-15 cm H2O a -680 cm H2O)
| Esfigmomanómetros mecánicos no invasivos analógicos | 0 kPa ≤ p ≤ 39,99 kPa (0 mmHg ≤ p ≤ 300 mmHg) | En Sitio (Instalaciones del cliente )/ Laboratorio de Metrologia USC Calle 5 Carrera 62 Esquina bloque 4 piso 1, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 6 puntos 6,7 kpa (50 mmHg), 100 mmHg, 20kPa (150 mmHg), 26,66 kPa (200 mmHg)33,3kPa (250 mmHg), 39,99 kPa(300mmHg) | Método empleado por comparacion Directa | International Recommedation OIML R148-3 Edition 2020 Non -invasive non-automated sphymomanometers Part 2: Test Procedures